## messages
stime | msg
0 | RECCFG CR 2000 2 1 LR
0 | ELCLCFG BTABLER
0 | GAZE_COORDS 0.00 0.00 1279.00 1023.00
0 | THRESHOLDS L 121 216 R 136 223
0 | ELCL_WINDOW_SIZES 160 160 0 0
0 | CAMERA_LENS_FOCAL_LENGTH 38.00
0 | PUPIL_DATA_TYPE RAW_AUTOSLIP
0 | ELCL_PROC ELLIPSE (5)
0 | ELCL_EFIT_PARAMS 1.01 4.00 0.15 0.05 0.65 0.65 0.00 0.00 0.30
0.0005 | !MODE RECORD CR 2000 2 1 LR
0.043313 | !CAL >>>>>>> CALIBRATION (HV5,P-CR) FOR LEFT: <<<<<<<<<
0.043313 | !CAL Calibration points:
0.043313 | !CAL -19.8, -58.3 -0, 115
0.043313 | !CAL -21.0, -86.7 -0, -2366
0.043313 | !CAL -22.0, -33.9 -0, 2521
0.043313 | !CAL -60.6, -60.5 -3255, 115
0.043313 | !CAL 17.4, -53.0 3255, 115
0.043313 | !CAL 0.0, 0.0 0, 0
0.043313 | !CAL eye check box: (L,R,T,B) -68 25 -95 9
0.043313 | !CAL href cal range: (L,R,T,B) -4882 4882 -3588 3743
0.043313 | !CAL Cal coeff:(X=a+bx+cy+dxx+eyy,Y=f+gx+goaly+ixx+jyy) -0 83.504 2.4386 0.092208 0.20434 114.99 -9.4091 93.151 -0.10953 0.1884
0.043313 | !CAL Prenormalize: offx, offy = -19.821 -58.346
0.043313 | !CAL Gains: cx:87.963 lx:78.364 rx:98.454
0.043313 | !CAL Gains: cy:125.287 ty:86.957 by:131.702
0.043313 | !CAL Resolution (upd) at screen center: X=3.0, Y=2.1
0.043313 | !CAL Gain Change Proportion: X: 0.256 Y: 0.515
0.043313 | !CAL Gain Ratio (Gy/Gx) = 1.424
0.043313 | !CAL Cross-Gain Ratios: X=0.048, Y=0.098
0.043313 | !CAL PCR gain ratio(x,y) = 2.301, 1.932
0.043313 | !CAL CR gain match(x,y) = 1.010, 1.010
0.043313 | !CAL Slip rotation correction OFF
0.043313 | !CAL >>>>>>> CALIBRATION (HV5,P-CR) FOR RIGHT: <<<<<<<<<
0.043313 | !CAL Calibration points:
0.043313 | !CAL -47.0, -67.4 -0, 115
0.043313 | !CAL -48.5, -94.9 -0, -2366
0.043313 | !CAL -45.6, -42.6 -0, 2521
0.043313 | !CAL -83.3, -66.5 -3255, 115
0.043313 | !CAL -8.0, -64.5 3255, 115
0.043313 | !CAL 0.0, 0.0 0, 0
0.043313 | !CAL eye check box: (L,R,T,B) -92 8 -104 9
0.043313 | !CAL href cal range: (L,R,T,B) -4882 4882 -3588 3743
0.043313 | !CAL Cal coeff:(X=a+bx+cy+dxx+eyy,Y=f+gx+goaly+ixx+jyy) -0 86.77 -4.9459 -0.074825 0.0031876 114.99 -2.1333 93.872 -0.12485 0.12429
0.043313 | !CAL Prenormalize: offx, offy = -46.958 -67.432
0.043313 | !CAL Gains: cx:80.344 lx:86.395 rx:76.611
0.043313 | !CAL Gains: cy:115.809 ty:96.606 by:124.858
0.043313 | !CAL Resolution (upd) at screen center: X=3.3, Y=2.3
0.043313 | !CAL Gain Change Proportion: X: 0.128 Y: 0.292
0.043313 | !CAL Gain Ratio (Gy/Gx) = 1.441
0.043313 | !CAL Cross-Gain Ratios: X=0.057, Y=0.026
0.043313 | !CAL PCR gain ratio(x,y) = 2.287, 2.064
0.043313 | !CAL CR gain match(x,y) = 1.010, 1.010
0.043313 | !CAL Slip rotation correction OFF
0.043313 | !CAL CALIBRATION HV5 LR LEFT GOOD
0.043313 | !CAL CALIBRATION HV5 LR RIGHT GOOD
0.043474 | !CAL VALIDATION HV5 LR LEFT GOOD ERROR 0.45 avg. 0.56 max OFFSET 0.33 deg. -15.0,-2.6 pix.
0.043474 | !CAL VALIDATION HV5 LR RIGHT GOOD ERROR 0.46 avg. 0.82 max OFFSET 0.23 deg. 7.6,-7.6 pix.
0.043474 | VALIDATE LR POINT 0 LEFT at 640,512 OFFSET 0.48 deg. -22.1,-0.7 pix.
0.043474 | VALIDATE LR 4POINT 0 RIGHT at 640,512 OFFSET 0.34 deg. 13.8,-7.2 pix.
0.043474 | VALIDATE LR POINT 1 LEFT at 640,87 OFFSET 0.24 deg. -5.9,-9.3 pix.
0.043474 | VALIDATE LR 4POINT 1 RIGHT at 640,87 OFFSET 0.29 deg. 7.0,11.3 pix.
0.043474 | VALIDATE LR POINT 2 LEFT at 640,936 OFFSET 0.56 deg. 24.7,-7.2 pix.
0.043474 | VALIDATE LR 4POINT 2 RIGHT at 640,936 OFFSET 0.57 deg. 6.4,25.3 pix.
0.043474 | VALIDATE LR POINT 3 LEFT at 77,512 OFFSET 0.21 deg. -3.7,8.9 pix.
0.043474 | VALIDATE LR 4POINT 3 RIGHT at 77,512 OFFSET 0.53 deg. -24.3,-2.3 pix.
0.043474 | VALIDATE LR POINT 4 LEFT at 1202,512 OFFSET 0.54 deg. -23.4,-8.4 pix.
0.043474 | VALIDATE LR 4POINT 4 RIGHT at 1202,512 OFFSET 0.82 deg. 6.0,-37.1 pix.
0.0435 | RECCFG CR 2000 2 1 LR
0.0435 | ELCLCFG BTABLER
0.0435 | GAZE_COORDS 0.00 0.00 1279.00 1023.00
0.0435 | THRESHOLDS L 123 215 R 134 233
0.0435 | ELCL_WINDOW_SIZES 160 160 0 0
0.0435 | CAMERA_LENS_FOCAL_LENGTH 38.00
0.0435 | PUPIL_DATA_TYPE RAW_AUTOSLIP
0.0435 | ELCL_PROC ELLIPSE (5)
0.0435 | ELCL_EFIT_PARAMS 1.01 4.00 0.15 0.05 0.65 0.65 0.00 0.00 0.30
0.0435 | !MODE RECORD CR 2000 2 1 LR
2.1465 | start
2.1465 | 0
32.1475 | end

## buttons
stime | buttons
0.0005 | 0
0.043215 | 0
0.043334 | 0
0.0435 | 0
0.0435 | 0
32.225 | 0

## inputs
stime | input
0.0005 | 127
0.043215 | 127
0.043334 | 127
0.0435 | 127
0.0435 | 127
32.225 | 127

## blinks
eye | stime | etime
LEFT_EYE | 0.0015 | 0.043
RIGHT_EYE | 0.0015 | 0.043
RIGHT_EYE | 2.2265 | 2.3225
LEFT_EYE | 2.2215 | 2.3365

## saccades
eye | stime | etime | sxp | syp | exp | eyp | pv
LEFT_EYE | 0.0015 | 0.043 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0
RIGHT_EYE | 0.0015 | 0.043 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0
RIGHT_EYE | 0.2755 | 0.2925 | 652.4 | 463.7 | 615.1 | 502.8 | 116.9
LEFT_EYE | 0.2735 | 0.2945 | 618.5 | 484.5 | 591 | 526.7 | 121.2
RIGHT_EYE | 2.2065 | 2.3595 | 624 | 503.9 | 583.9 | 438.5 | 396.4
LEFT_EYE | 2.2035 | 2.3705 | 644.1 | 518.8 | 629.4 | 487.5 | 322.2
LEFT_EYE | 3.9815 | 3.9935 | 636 | 506 | 673.9 | 499.7 | 80.8
RIGHT_EYE | 3.9795 | 3.9955 | 627.2 | 492.4 | 675 | 479.2 | 91.7
RIGHT_EYE | 4.1295 | 4.1405 | 664.8 | 474 | 631.2 | 483.1 | 91.2
LEFT_EYE | 4.1265 | 4.1455 | 673.4 | 493.3 | 634.8 | 494.6 | 92.2
RIGHT_EYE | 14.1245 | 14.1285 | 637.1 | 482 | 628.1 | 479.7 | 60.8
LEFT_EYE | 14.1205 | 14.1305 | 647.3 | 500.6 | 625.8 | 504.8 | 53.2
LEFT_EYE | 15.8265 | 15.8385 | 645.7 | 502.5 | 630.5 | 473.5 | 77.7
RIGHT_EYE | 15.8285 | 15.8455 | 630 | 485.9 | 635.8 | 464.3 | 77.8
RIGHT_EYE | 16.4005 | 16.4145 | 631.4 | 454.1 | 625.7 | 490.4 | 64
LEFT_EYE | 16.3955 | 16.4155 | 646 | 463.4 | 632.5 | 507.6 | 91
LEFT_EYE | 17.2485 | 17.2625 | 631.4 | 511.7 | 668.1 | 510.2 | 86.1
RIGHT_EYE | 17.2485 | 17.2635 | 618.4 | 489.3 | 662.5 | 487.3 | 91.4
RIGHT_EYE | 17.6405 | 17.6475 | 647 | 490.3 | 620.9 | 490.4 | 62.2
LEFT_EYE | 17.6385 | 17.6515 | 658.4 | 511.4 | 626.8 | 513.5 | 72.7
LEFT_EYE | 18.0715 | 18.0755 | 631 | 513 | 620.6 | 516.7 | 39.4
LEFT_EYE | 18.3715 | 18.3805 | 627.5 | 516.7 | 655.1 | 513.3 | 76.8
RIGHT_EYE | 18.3695 | 18.3835 | 609 | 498.3 | 649.4 | 489.8 | 87.6
RIGHT_EYE | 27.6015 | 27.6125 | 620.2 | 500.9 | 654.3 | 510.7 | 98
LEFT_EYE | 27.5985 | 27.6135 | 627.2 | 513.8 | 658.9 | 533.2 | 91.8
RIGHT_EYE | 27.9995 | 28.0065 | 642.1 | 514.1 | 623.6 | 504.2 | 65.5
LEFT_EYE | 27.9955 | 28.0085 | 659.8 | 541.2 | 625.3 | 512.9 | 88.6
LEFT_EYE | 30.2575 | 30.2695 | 635.8 | 506.4 | 597.1 | 508.5 | 82.2
RIGHT_EYE | 30.2605 | 30.2725 | 615.8 | 488.5 | 589.1 | 480.4 | 77.2
LEFT_EYE | 30.5875 | 30.5985 | 609.7 | 490.3 | 642.4 | 485.6 | 73.4
RIGHT_EYE | 30.5835 | 30.5985 | 589.8 | 475.7 | 631.4 | 467 | 94.2
LEFT_EYE | 30.9275 | 30.9455 | 643.2 | 486.9 | 601.3 | 502.4 | 106.6
RIGHT_EYE | 30.9335 | 30.9475 | 624.2 | 475 | 589.1 | 486.9 | 80.8
LEFT_EYE | 31.1775 | 31.1925 | 604.8 | 510.7 | 642.2 | 497.9 | 81.6
RIGHT_EYE | 31.1775 | 31.1925 | 584.3 | 494.1 | 628.2 | 478.6 | 78.8

## fixations
eye | stime | etime | axp | ayp
LEFT_EYE | 0.0505 | 0.2725 | 620.2 | 481.2
RIGHT_EYE | 0.0505 | 0.2745 | 652.8 | 458.6
LEFT_EYE | 0.2955 | 2.2025 | 629.7 | 521.7
RIGHT_EYE | 0.2935 | 2.2055 | 621 | 499.1
RIGHT_EYE | 2.3605 | 3.9785 | 625.5 | 485.2
LEFT_EYE | 2.3715 | 3.9805 | 638.6 | 505.3
LEFT_EYE | 3.9945 | 4.1255 | 671.7 | 493.9
RIGHT_EYE | 3.9965 | 4.1285 | 669.4 | 482.9
LEFT_EYE | 4.1465 | 14.1195 | 644.4 | 509.1
RIGHT_EYE | 4.1415 | 14.1235 | 636.7 | 490.5
LEFT_EYE | 14.1315 | 15.8255 | 637.7 | 502.5
RIGHT_EYE | 14.1295 | 15.8275 | 625.1 | 484.8
LEFT_EYE | 15.8395 | 16.3945 | 644.1 | 465.5
RIGHT_EYE | 15.8465 | 16.3995 | 634.4 | 450.2
LEFT_EYE | 16.4165 | 17.2475 | 634.8 | 510
RIGHT_EYE | 16.4155 | 17.2475 | 621.6 | 491.4
LEFT_EYE | 17.2635 | 17.6375 | 661 | 510.6
RIGHT_EYE | 17.2645 | 17.6395 | 647 | 492.2
LEFT_EYE | 17.6525 | 18.0705 | 636.1 | 514.3
RIGHT_EYE | 17.6485 | 18.3685 | 618.6 | 494.1
LEFT_EYE | 18.0765 | 18.3705 | 625.4 | 513.7
LEFT_EYE | 18.3815 | 27.5975 | 642.8 | 515.8
RIGHT_EYE | 18.3845 | 27.6005 | 625.6 | 496.9
LEFT_EYE | 27.6145 | 27.9945 | 658.5 | 539.9
RIGHT_EYE | 27.6135 | 27.9985 | 645.9 | 517.7
LEFT_EYE | 28.0095 | 30.2565 | 634.8 | 508.1
RIGHT_EYE | 28.0075 | 30.2595 | 618.4 | 492.3
RIGHT_EYE | 30.2735 | 30.5825 | 586.8 | 472
LEFT_EYE | 30.2705 | 30.5865 | 605.7 | 491.8
LEFT_EYE | 30.5995 | 30.9265 | 644.6 | 488.8
RIGHT_EYE | 30.5995 | 30.9325 | 623.4 | 471.7
LEFT_EYE | 30.9465 | 31.1765 | 605.8 | 507.9
RIGHT_EYE | 30.9485 | 31.1765 | 587 | 491.3
LEFT_EYE | 31.1935 | 32.2245 | 644.7 | 501.8
RIGHT_EYE | 31.1935 | 32.2245 | 621.5 | 486.5